**Uchwała Nr ....................  
Rady Gminy Starogard Gdański**

z dnia 23 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starogard Gdański**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r., poz. 609) w zw. z art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024 r., poz. 399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Zmienia się § 13 pkt 4 uchwały nr XV/147/2019 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Starogard Gdański w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„4) osady ściekowe z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą z instrukcji obsługi urządzenia, zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu, a w przypadku braku takich zaleceń od producenta, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.”

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Starogard Gdański.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy   **Marcin Hinca** |

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m.in. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Dotychczasowe zapisy w zakresie opróżniania osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, wymagają zmiany w związku z wieloma dostępnymi technologiami oczyszczania i zaleceniami eksploatacyjnymi.

Powyższy projekt został przedłożony do zaopiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdańskim. W/w pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.